Bilaga 1 – Information till boende

Brf Slottets policy för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) finns tillgänglig på föreningens hemsida,

BRF Slottet (hsbbrfwebb.se)

I denna bilaga finns samlad information som berör alla boende.

Så förebygger du brand

• 	En fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Alla lägenheter ska ha minst en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren bör placeras utanför sovrummet, helst i hallen Brandvarnaren ska kontrolleras minst en gång om året. Styrelsen rekommenderar alla boende att ha en godkänd brandsläckare och brandfilt lätt tillgänglig i sin bostad.

• 	Meddela förvaltaren eller styrelsemedlem om någon teknisk brandskyddsinstallation saknas eller inte fungerar i gemensamma utrymmen.

• 	Lämna inte lägenheten med påslagen elektrisk utrustning.

• 	Ladda inte mobiler eller surfplattor på natten eller då du inte är hemma.

• 	Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

Brandfarligt material, brandfarliga vätskor och gasol

Gemensamma utrymmen

Inget brandfarligt material, brandfarliga vätskor eller gasol får förvaras i gemensamma utrymmen såsom trapphus, förrådsutrymmen, garage, cykelhus etc. eller lämnas i miljöhuset.

Lägenhet

Som brandfarliga vätskor räknas t ex T-röd, bensin, spolarvätska, tändvätska m.m. Även många sprayburkar innehåller brandfarlig vätska. I lägenheten får du inte förvara behållare eller sprayburkar som innehåller mer än 10 liter vätska. På balkong eller uteplats får du förvara behållare eller sprayburkar som innehåller högst 25 liter.

# I lägenheten får gasolbehållare som rymmer högst 5 liter förvaras. På balkong eller uteplats får behållare som rymmer högst 30 liter förvaras (P11). Behållare som förvaras utomhus ska helst förvaras i skåp som skyddar mot väder och vind. Du som boende ansvarar för att kontrollera säkerhetsventiler och slangar som tillhör behållare, se broschyr ”Gasol för hem och fritid – och acetylen för privat hantering”.

Farligt material måste du själv lämna på återvinningsstation.

Grillning

Boende får - med stor försiktighet - grilla på uteplatser och balkonger förutsatt att grillen inte lämnas obevakad. Gasolgrill och elektrisk grill är tillåtet. I trädgården är det tillåtet att använda kolgrill med gott säkerhetsavstånd (≥2-3m) från fasader och brännbara föremål.

Tända ljus

Tända ljus måste alltid hållas under uppsikt och får inte riskera att kunna antända närliggande brännbart material. Ljus får inte eldas i föreningens gemensamma utrymmen.

Eldstäder

Kontroll av brandskyddet och sotning ska utföras enligt fastställda tidsintervaller.

Bostadsrättshavaren är skyldig att se till att detta görs och har skyldighet att delge föreningen protokoll från genomförd brandskyddskontroll och sotning.

Elektriska utrustningar och kabeldragningar

Fasta installationer ska utföras av behörig elektriker. Elektrisk utrustning ska vara CE-märkta och fria från skador på elektroniken, sladdar och kontakter. Vid användning av skarvsladdar ska de vara väl dimensionerade för att klara förbrukningen från den utrustning de kopplas till.

Byt eller reparera felaktiga apparater som skulle kunna leda till brand.

Elfordon

Elbilar i garaget får endast laddas via installerad laddbox. Batteri till elcykel bör inte förvaras eller laddas i garaget.

Trapphus och gemensamma utrymmen

Trapphusen är utrymningsvägar därför får inga lösa föremål får förvaras där. Privata föremål får inte förvaras på andra ställen än i lägenhet, balkong/uteplats och förråd.

Om det börja brinna

- Vid brand i lägenheten – Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Om du utrymmer mot trapphuset stäng lägenhetsdörren efter dig. Om du går ut på balkongen/ uteplatsen stäng balkongdörren.

- Vid rökfyllt trapphus – stanna i lägenheten eller gå ut på balkongen/uteplatsen.

- Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

- Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt, om möjligt, upp räddningstjänsten när de kommer.

- Släck branden om du bedömer att du klarar det. Om du har en handbrandsläckare använd den och spruta mot glöden, inte på lågorna.

- Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan.

Ovanstående är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Bilaga 2

Kontrollplan

De tekniska åtgärder som rör brandskyddet kontrolleras regelbundet. Besiktning utförs 1 gång/år av särskilt utsedd firma, se bilaga 5.

Kontroll i gemensamma utrymmen

En gång per år kontrolleras:

• att rökdetektorer/brandvarnare i gemensamma utrymmen finns på plats och fungerar.

• att utrymningsskyltarna finns på plats och är felfria.

• att trycket i brandsläckarna är inom gröna zonen på tryckmätaren.

Vid kontrollen upprättas ett besiktningsprotokoll. Besiktningsprotokollen arkiveras i anslutning till detta dokument. Styrelsen ska underrättas om resultatet av kontroller.

Kontroll i gemensamma utrymmen

Brandskyddsansvarig gör löpande kontroller enligt ”Checklista egenkontroll brandskydd”, bilaga 3.

Kontroller görs även i samband med årlig besiktning av fastigheten tillsammans med underhållsplanerare från HSB Skåne.

Bilaga 3

Checklista egenkontroll brandskydd

Adress: S:t Peders gata 4 och 6 samt Östra Vallgatan 15

Kontrolldatum: ………………… Kontrollant: …………………………………..………

| Vad ska kontrolleras | Varför ska det kontrolleras | Hur ska det kontrolleras | Hur ofta |
| --- | --- | --- | --- |
| Utrymningsvägar | För en snabb och säker utrymning vid brand | Kontrollera utrymningsvägarna. Trapphus utgör utrymningsväg och ska hållas fria och lätt framkomliga. Dörrar och fönster som ska användas som utgångar är lätt öppningsbara. Dörrar till trapphusen hålls stängda. Belysningen i trapphusen fungerar. | 1 gång/mån |
| Trapphus/Källare | Bränder i källare är svåra att släcka. | Inga privata föremål får förvaras i trapphus eller utanför förråden i källaren. Brandfarlig vara får inte förvaras i källaren. Dörrar till källaren ska hållas låsta. Nödbelysning och utrymningsskyltar ska fungera och vara intakta. | 1 gång/mån |
| Garage | Bränder i garage är svåra att släcka | Inga privata föremål får förvaras i garaget förutom bilar. Cyklar med utrustning får också förvaras i garaget. Brandfarlig vara får inte förvaras i garaget. Dörrar till garaget ska hållas låsta. Nödbelysning och utrymningsskyltar ska fungera och vara intakta. | 1 gång/mån |
| Brandvarnare (gemensamma utrymmen) | För att möjliggöra tidig upptäckt av brand. Föreningen ansvarar för att brandvarnarna i trapphus och andra allmänna utrymmen fungerar. | Brandvarnare är placerad på avsedd plats. Brandvarnare fungerar vid test. En brandvarnare bör inte vara äldre än 10 år. Byt ut gamla brandvarnare till brandvarnare med s.k. engångsbatterier vilka har en livslängd på 10 år. | Minst 1 gång/år |
| Brandsläckare | För att tidigt släcka bränder. | Utrustningen har en väl synlig skylt, är placerad på avsedd plats och lätt att komma åt. Användarinstruktionen är vänd utåt och fullt läsbar. Utrustningen är inte synligt skadad. Släckarens tryckindikator visar rätt tryck. Släckaren är plomberad | 1 gång/kvartal |
| Brandcellsgräns | För att förhindra spridning av brand. | Dörrar är försedda med dörrstängare alternativt hålls låsta. Dörrstängare fungerar. Dörrar är inte uppställda med kil eller dylikt. Dörrar sluter tätt, fallkolven går i lås ordentligt. Genomföringar i brandcellsgräns, till exempel rör och kabeldragning, är tätade med godkänt tätningsmaterial. | 1 gång/kvartal |
| Ordning och reda | För att förhindra brand. | Regelbunden städning av gemensamma utrymmen inne och ute. Förvaring i elcentral och fjärrvärme-anläggning ska hållas i god ordning. Skräp och emballage förvaras på avsedd plats i miljöhuset. Sopkärl är placerade så att en brand inte kan spridas till intilliggande byggnader. Inga blinkande lysrör. Elektrisk utrustning är oskadd. Vegetation runt byggnaderna kontrolleras med hänsyn till risk för brand och spridning. | 1 gång/mån |
| Information till boende | För att säkerställa förebyggande arbete och rätt agerande vid brand i fastigheten | Regelbunden information kring brandsäkerhet samt vid inflyttning av nya boende. | Vid behov, minst 1 gång/år |
| Inpassering |  | Regelbundet byte av kod till ytterdörrarna för att begränsa tillträde av obehöriga personer. | Minst 1 gång/halvår |

Tillsyn

Checklistan utgör ett s.k. redovisande dokument och kan därför behöva visas upp vid myndighetstillsyn av brandskyddet.

Bilaga 4

Checklista årsrevision av brandskydd –

Genomförs i samband med årlig besiktning av fastigheten och vid påföljande styrelsemöte.

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats.

Adress: S:t Peders gata 4 och 6 samt Östra Vallgatan 15

Kontrolldatum: …………………   Kontrollant: …………………………………..………

| Kontroll | OK | Kommentar | Åtgärdat datum |
| --- | --- | --- | --- |
| SBA-pärm finns tillgänglig och är uppdaterad. |  |  |  |
| Löpande egenkontroll av brandskydd. Genomgång av checklista för egenkontroll, bilaga 3, och kontroll av att brister har åtgärdats. |  |  |  |
| Kunskap och information. Styrelsen har information om SBA. Boende och nya medlemmar har informerats om brandskydd. Det ska finnas minst en brandvarnare per lägenhet. Boende informeras om vikten att testa brandvarnare och vid behov byta batterier. Detta görs lämpligen inför advent. |  |  |  |
| Sotning och brandskyddskontroll Kontroll av att detta görs enligt gällande tidsfrister. Gäller lgh 113 och 227. |  |  |  |
| Trapphusen Trapphusen är fria från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning. Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara. Nödbelysning fungerar. Dörrstängare och lås till trapphusen fungerar. Brandvarnare i trapphus fungerar. Våningsplanen är utmärkta i hissen och i trapphusen. Aktuell information finns i entrén som talar om vem som äger/förvaltar fastigheten, samt vart man vänder sig vid eventuella fel. |  |  |  |
| Källare och garage Inget brandfarligt material förvaras i utrymmet. Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara. Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta. Dörrstängare och lås till garaget fungerar. Brandvarnare i garaget fungerar. |  |  |  |
| Brandgasventilation Frånluftsfläktar startar. Styr- och reglerfunktioner fungerar. Fönster i trapphusen är lätta att öppna. |  |  |  |

Tillsyn

Checklistan utgör ett s.k. redovisande dokument och kan därför behöva visas upp vid myndighetstillsyn av brandskyddet.

Bilaga 5

Brandskyddsansvarig

Förvaltaren Geoffrey Meredith är av styrelsen utsedd till brandskyddsansvarig, tel.nr 070-749 99 89, e-post: jgm@bjm.nu

Brandskydd

Föreningen har avtal med Kullens Brandtjänst, kontaktperson är Anders Johansson,

tel. 0733 702767. Avtalet avser årlig kontroll av brandsläckare och brandvarnare i allmänna utrymmen.

Kontroll av tekniska installationer

Garageport

Årlig besiktning av garageport (Kiwa), kontaktperson är Robert Hjertqvist, tel. 010 4793200.

Service av garageport, Assa Abloy Entrance Systems, tel. 010 4747120.

Hissar

Årlig besiktning av hissar (Kiwa), kontaktperson är Robert Hjertqvist tel.010 4793200

Service av hissar,  TK Elevator, kontaktperson är Patrik Håkansson, tel. 070 8783901

Passersystem och övervakningskamera

Service av passersystem och övervakningskamera, LE service larm AB, kontaktperson är Jesper Sandberg, tel. 070 2715757.

Ventilation

Service av ventilationssystem, Bravida, kontaktperson är Arne Persson, tel. 070 2180028.

Fjärrvärme och el

Öresundskraft – Värme, kontaktperson är Agathon Mandahl Forsberg, tel. 042-4903927

Öresundskraft – El, kontaktperson är Mats Christensson, tel. 042-4903813

Säkerhetsdörrar

Fyra lägenheter, lgh 113, 221, 328,332 och 334 har säkerhetsdörrar från Daloc med brandklass EI30, brandgas s200.

Laddboxar

På 18 av 22 garageplatser finns laddboxar installerade: nr 1 – 13 och nr 18 – 22.

Två laddboxar används: nr 2 och 4.